## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ФИРМА / COMPANY NAME: | [5 empty] | EMAIL ADDRESS:
ФАМИЛИЯ / CONTACT NAME: | [5 empty] | НОМЕР ЗАКАЗА/ORDER NUMBER:
ТЕЛЕФОН / TELEPHONE NUMBER: | [5 empty] | КОЛИЧЕСТВО/QUANTITY:
ФАКС / FAX NUMBER: | [5 empty] | СРОК ПОСТАВКИ/DELIVERY TIME REQUEST :
1.TemPower 2 ACB: Введите нужную позицию автомата в соответствующем корпусе. (По каталогу)
Воздушный автомат. выключатель | 800A |  | 1000A |  | 1600A |  | 2000A |  | 2500A |  | 3200A |  | 4000A
Кол-во полюсов | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P
AR-S | AR208S |  | AR212S |  | AR216S |  | AR220S |  | AR325S |  | AR332S |  | AR440S
Введите номинальный ток в А (Ict)
AR - 2H | ---- |  | AR212H |  | AR216H |  | AR220H |  | ----- |  | ----- |  | -----
Введите номинальный ток в А (Ict) | ----- | ----- | [6 empty] | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----
AR - 3H | ---- |  | ---- |  | AR316H |  | AR320H |  | AR325H |  | AR332H |  | -----
Введите номинальный ток в А (Ict) | ----- | ----- | ----- | ----- | [8 empty] | ----- | -----
2.Способ установки, присоединения и защита от прикосновения: отметить нужные поля.
Фиксированной установки Fixed Pattern. |  | Выводы: |  | Выкатной установки Drawout Pattern. |  |  |  | да
| Horizontal | Vertical | Front
| Горизонт. | Вертикаль. | Фронтальн. | [5 empty] | Крышка контактов управления |  |  |  | (Control Circuit Terminal Cover)
Верхнего присоединения Top - Connections. | да | [7 empty] | Шторки силовых выводов |  |  |  | Main Circuit Shutters
Нижнего присоединения Bottom - Connections. | [8 empty] | Шторки выводов управления |  |  |  | Control Circuit Shutters
3.AGR - Электронные расцепители и их защитные функции: Protection Relay and Protection Options: Отметить поля
Неавтоматические Non Automatic. |  | См. раздел 4 - внутренние аксессуары Go to Section 4 - Internal Accessories.
| AGR 11B Станд. расцепитель с руч. регул. уставки Standard Protection - Dial |  |  |  | AGR 21/22B Станд. расцепит. с ЖК-диспл. Standard Protection - LCD |  |  |  | AGR 31B Улучш. расцепитель с ЖК диспл. Enhanced Protection - LCD
Защитные функции Protection Functions | AGR-11BL |  |  |  | AGR-21BL | AGR-21BR | AGR-21BS | AGR-22BS | AGR-31BL | AGR-31BR | AGR-31BS | ----
AL | да |  |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
PS | ---- | [6 empty] | ---- | N1 | N1 |  | ----
GL |  |  |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
PG | ---- | [5 empty] | ---- | ---- |  |  | ---- | ----
PR | ---- |  |  |  | ---- | ---- | ---- |  | ---- | ---- |  | ----
Дополнительные функции защиты Protection Options
Защита нулевой фазы - NP N-Phase Protection -NP. | [6 empty] | ---- | ---- |  |  | ---- | ----
S1 - Мониторинг температуры контактов S1-Contact Temperature Monitoring - OH. | ---- |  |  |  | ---- | ---- | ---- | N2 | N2 | N2 | N2 | ----
S1 - Индикатор расцепления - S1-Trip Indicator. | да |  |  |  | N2 | N2 |  | N2 | N2 | N2 | N2 | ----
S1- Контроль чередования фаз - NS S1-Phase Rotation Protection - NS. | ---- |  |  |  | N2 | N2 | ---- | ---- | N2 | N2 | ---- | ----
S1- Огр. ф-ция защиты от к.з. на землю S1-Restricted Ground Fault - REF. N4 | ---- |  |  |  | N2 | N2 | ---- | ---- | N2 | N2 | ---- | ----
S2-2-я предаварийная сигнализация PTA2 S2-Second Pre -Trip Alarm - PTA2. | ---- |  |  |  | ---- | ---- | ---- | N3 | ---- | ---- | N3 | ----
S2 - Сигнал. мин. напряжения UV S2-Undervoltage Alarm - UV. | ---- |  |  |  | ---- | ---- | ---- | N3 | N3 | N3 | N3 | ----
S2- Индикатор взвода пружины S2-Spring Charge Indicator. | да | [6 empty] | N3 | N3 | N3 | N3 | ----
Блокиратор зон - Z Zone Interlock - Z. | ---- |  |  |  | ---- | ---- | ---- |  |  |  |  | ----
Коммуникатор С - Communication - C. | ---- | [10 empty] | ----
Внешний дисплей - External Display. | ---- |  |  |  | ---- | ---- | ---- | N1 | N1 | N1 | N1 | ----
Защита от утечек на землю ELT Earth Leakage - ELT. | ---- |  |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | N1 | N1 | ---- | ----
Выберите управляющее напряжение Please specify control voltage | AC100 -120V |  | AC200 - 240V | да |  | DC24V | DC48V |  | DC100 -125V |  | DC200 - 250V
Обозначения электронного расцепителя AGR - Example of AGR Description
| AGR | - 21BL | - P | S |  |  | Укажите ток полн. нагрузки генератора (In), если нуж. | [5 empty] | Ампер
Ключ: KEY:
Семейство расцепителей Protection Relay Family.
Группа расцепителей Protection Relay Group. | [6 empty] | ПРИМЕЧАНИЯ:
Защитная функция и маркировка Protection Function and Indication. | [6 empty] | N1 - Будет вскоре доступно.
A = защита типа LSI A = LSI PROTECTION. | [6 empty] | N2 - Только одна функция может быть выбрана из секции S1.
G = A + неограниченная защита от КЗ G = A + UNRESTRICTED GROUND FAULT PROTECTION. |  | Все расцепители AGR-B оснащены индивид. раб. контактом |  |  |  |  | N3 - Только одна функция может быть выбрана из секции S2.
P = A + предаварийная сигнализация PRE TRIP ALARM. |  | Индикаторы кроме AGR-11B, кот. имеют единственный indicators except the AGR-11B, which has a single |  |  |  |  | N4 - Ограниченная защита от КЗ доступна только вместе с функцией PG.
R = Реверс мощности REVERSE POWER. |  | индикатор работы контакта.
4.Внутренние аксессуары: отметить
4AB Сигнальные Auxiliary Switches | [5 empty] | *для судов | 4AB Сигнальные контакты
7AB Сигнальные контакты (см. стр. 40) | [5 empty] | Приложение | 7AB Сигнальные контакты (см. стр. 40)
10AB Сигнальные контакты (см. стр. 40) | [6 empty] | 10AB Сигнальные контакты (см. стр. 40)
4AB стандарт + 3AB зол. (см. стр. 40) | [6 empty] | 4AB стандарт + 3AB зол. (см. стр. 40)
7AB стандарт + 3AB зол. (см. стр. 40) | [6 empty] | 7AB стандарт + 3AB зол. (см. стр. 40)
|  |  |  | Вставлен | Изолирован | Тест | Присоед.
2 доп. контакта положения (Напишите '0', '1' или '2', всего 2) | [7 empty] | = итого 2.
4 доп. контакта положения (Напишите '0', '1' или '2', всего 4) | [7 empty] | = итого 4.
Неавтоматич. сиг. контакт расцепл. - норм. (не готов к включению) Trip Ind | [5 empty] | Неавтоматич. сиг. контакт расцепл. - зол. (не готов к включ.)
P = A+PRE TRIP ALARM.
Неавтоматический сиг. контакт взвода пружины - Норм. Non-Auto Spring Charge Sw. | [5 empty] | Неавтоматический сиг. контакт взвода пружины - зол.
Конденсаторный расцепитель 110В АС (Не м.б. пост. с мин. расцепителем) Capacitor Shunt Trip 110 AC (Not Available with UVT) | [5 empty] | Счётчик циклов Откл/Вкл Open/Close Cycle Counter
Катушка двойного включения 24 В пост.т. Double Closing Coil 24V DC Only (Short Rated)
2-ная катушка независ. расц - только 24V DC (Short Rated) |  |  |  |  | *Морское исполнение - сигнальные контакты и работают только в положении присоединено.
Цепь разъединения ** (Для катушки включ. мотора) |  |  |  |  | **Цепь разъединения - напряжение для мотора и катушки включения указать внизу
Переменное управляющее напряжение AC Control Voltage |  |  |  | AC100 | AC110 | AC120 | AC200 | AC220 | AC230 | AC240 | AC380 | AC400 | AC415 | AC440
Независ. расцепит. непрерывного действия (кратковр. действия с UVT) | [10 empty] | ----- | ----- | ----- | -----
Моторный привод и катушка включения Motor Operator and Closing coil
Катушка включения (цепь разъединения) Closing Coil (Split Circuit)**
Моторный привод (цепь разъединения)** Motor Operator (Split Circuit)**
Расцепитель минимального напряжения - мгновенный Undervoltage Trip - Inst.
Расцепитель мин. напряжения - с задержкой по времени UndTripDv- Time-Del
Постоянное управляющее напряжение DC - Control Voltage |  |  |  | DC24 | DC30 | DC48 | DC100 | DC110 | DC125 | DC200 | DC220 | DC250
Независ. расцепит. непрерывного действия (кратковр. действия с UVT)
Моторный привод и катушка включения Motor Operator and Closing coil |  |  |  |  | ----- | [6 empty] | -----
Катушка включения (цепь разъединения) Closing Coil (Split Circuit)** |  |  |  |  | ----- | [6 empty] | -----
Моторный привод (цепь разъединения)** Motor Operator (Split Circuit)** |  |  |  |  | ----- | [6 empty] | -----
Расцепитель минимального напряжения - мгновенный Undervoltage Trip - Inst. |  |  |  |  | ----- |  | ----- |  | ----- | ----- | ----- | -----
Внешние аксессуары, блокировка и устройство заземление см. на стр. 2
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
5.Внутренние аксессуары: отметить
Дверной фланец IP20 Door Flange IP20 | [6 empty] | Прозрачная крышка IP55 Transparent Cover
Дверной фланец IP20 Door Flange IP31 | [6 empty] | Фиксирующие блоки Fixing Blocks
Стандартная выкатная рукоятка Standard Drawout Handle |  |  |  | да |  |  | Тестовая перемычка Test Jumper
Карман для хранения выкатной рукоятки Storage Drawout Handle |  |  |  | да |  |  | Авто-разрядка Auto-Discharge
Защита от всавки другого автомата (код в боксе) Inser.Prev.Device (Insert Code in Box) | [6 empty] | Подъёмные проушины Lifting Plates |  |  |  |  | да
Межфазные перегородки (невозможно при передних выводах) InterPole Barriers | [6 empty] | Тестер для расцепителя OCR Checker
Понижающий трансформатор (380-440V / 220V) Step Down Transformer | [6 empty] | Замок шторок силовых контактов Main Shutter Padlock Device
Тропическое исполнение Tropicalisation Treatment | [6 empty] | Защита шасси IP3X Chassis Protection
Анти-коррозионное исполнение Anti-Corrosion Treatment
Исполнение для холодного климата Cold Climate Treatment | [6 empty] | Подъёмная тележка Lifter Loader |  |  | AWR-1 |  |  | для AR 2 & 3
Проверочный отчёт (укажите число копий в боксе) Test Report(Number Copies in Box) | [9 empty] | AWR-2 |  |  | для AR 2, 3 & 4
6.Устройства механической блокировки выключателя: Отметить
Горизонтальная мех. блокировка для 3 автоматов, Гл. ав-т блокирован с внешними авт-ми | [5 empty] | Тип A
Горизонтальная мех. блокировка для 3 авт-в, 2 из 3 | [5 empty] | Tип B
Горизонтальная мех. блокировка для 2 авт-в, 1 из 2 | [5 empty] | Tип C
Горизонтальная мех. блокировка для 3 авт-в, 1 из 3 | [5 empty] | Tип D
Тип A - индикация положения главного авт-та |  |  |  | Лев. | Цент. | Прав.
Все типы - шаг 'P1'( 1-й и 2-й), 'P2' (2-й и 3-й) |  |  | P1= | да | мм P2= |  | мм
Вертикальная механическая блокировка для 2 авт-в , один из двух
Ввести шаг вертикального полюса 'P' между авт-ми |  |  |  | P= |  | мм
Блокировка двери | [5 empty] | Указать тип выкатной рукоятки - треб. сведений из раздела 5 - внешние аксессуары
Цилиндрический замок (заперт в пол. Выкл.) и ключ
Цилиндрический замок (заперт в пол. Вкл.) и ключ |  |  |  |  | да
Запирание в положении Выкл - висячий замок
Замок Castell (заперт в пол. выкл.) (Только само устройство) | [5 empty] | Отметить один квадратик
Замок Castell (заперт в пол. вкл.) (Только устройство)
Замок Castell (заперт в пол. выкл.) (устройство и ключ) | [8 empty] | Ввести треб. обозначение Саstell
Замок Castell (заперт в пол. выкл.) (устройство и ключ) | [8 empty] | Ввести треб. обозначение Саstell
Замок Castell для шасси (заперт в пол. изолир.) - (Только само устройство)
Замок Castell для шасси (заперт в пол. изолир.) - (устройство и ключ)
7.Заземляющие устройства : Отметить поле.
Корпус (переносной) |  |  |  | Шасси (стационарное) |  |  |  | да
Замечание по заземл. устройствам:
Не поставляется с фронтальным присоединением
Не рекомендуется с минимальным расцепителем, когда требуется ручное разъединение
Для отметок клиента
СТР. 1 ИЗ 2
СТР. 2 из 2