## Бланк заказа
Бланк заказа автоматического выключатели Compact NSX | [11 empty] | Индикация и измерение
Имя клиента: | [11 empty] | Блок амперметра | Стандартный |  |  |  |  | 3P |  |  |  | 4P
Адрес доставки: | [12 empty] | I max |  |  |  |  | 3P
[12 empty] | Блок трансформатора тока | [5 empty] | 3P |  |  |  | 4P
Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах | [10 empty] | X | Блок трансформатора тока с выходами напряжения | [5 empty] | 3P |  |  |  | 4P
и впишите соответсвтующие данные в прямоугольники | [9 empty] | 220 |  | Блок контроля изоляции | [5 empty] | 3P |  |  |  | 4P
(Заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при | [11 empty] | Индикатор наличия напряжения
необходимости снимите копии) | [11 empty] | Вспомогательные контакты | OF, SD, SDE or SDV |  |  |  |  | Стандартный |  |  | Слаботочный
Укажите общее количество выключателей | [11 empty] | SDE адаптор (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)
SDX модуль
Автоматический выключатель | [11 empty] | Дистанционное управление
Тип Compact | NSX100/160/250 | [10 empty] | Электрическое | Мотор-редуктор |  |  |  | AC | DC |  |  | V
| NSX400/630 | [10 empty] | Расцепители напряжения |  |  | Независимый МХ |  | AC | DC |  |  | V
Номинальный ток | A | [13 empty] | Мин.напряжения MN |  | AC | DC |  |  | V
Откл.способность | B, F, N, H, S, L | [13 empty] | Мин.напр.с пост.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  |  | V
Кол-во полюсов | 3 или 4 | [13 empty] | Мин.напр.с регулир.выдержк.врем. MN |  | AC | DC |  |  | V
Кол-во защищен. полюсов | 2d, 3d или 4d | [10 empty] | Поворотные рукотяки
Стационарный | [11 empty] | Прямая |  |  |  | Черная |  |  |  |  | Красная + желт.панель
| Втычной |  |  |  | Выдвижной | [10 empty] | Адапт. aксес. для контр. и управ. эл.двигат. |  |  |  |  | Адапт. aксе. (СNOMO)
Блок Vigi | ME, MH, MB | [10 empty] | Выносная | Черная |  |  |  |  | Красная + желт.панель
Комплект для установки | 4P на 3P NSX | [11 empty] | Телескопическая для выкатных версий
Расцепитель | [11 empty] | Вспомогательные контакты |  |  |  | 1 опережающ действ. при откл. |  |  |  |  | 2 опережающ действ. при вкл.
Термомагнитный | TMD ном.ток (16 … 250 A) | [10 empty] | Блокировка
| TMG ном.ток (16 … 63 A) | [10 empty] | Рычаг управления (1-3 навесных замка) |  |  |  | Съемная |  |  |  |  | Стационарная
| MA ном.ток (2.5 … 220 A) | [10 empty] | Поворотная рукоятка | Адапт.аксес. для встр.замка
Электронный | Micrologic 2.2 |  |  |  | Micrologic 2.3 | [7 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 2.2-G | [10 empty] | Мотор-редуктор | Адапт. аксес. для встроен. замка + замок Ronis (спец.) | [7 empty] | NSX100/250
| Micrologic 2.2-AB |  |  |  | Micrologic 2.3-AB | [7 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) | [7 empty] | NSX400/630
| Micrologic 5.2 A |  |  |  | Micrologic 5.3 A | [7 empty] | Встроен.замок Ronis 1351B.500 | [5 empty] | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 5.2 E |  |  |  | Micrologic 5.3 E | [6 empty] | Взаимная блокировка
| Micrologic 6.2 A |  |  |  | Micrologic 6.2 A | [6 empty] | Механическая |  | Рычага управления |  |  |  |  | Поворотоной рукоятки
| Micrologic 6.2 E |  |  |  | Micrologic 6.3 E | [6 empty] | Встр.замками (2 замка, 1 ключ) |  | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
| Micrologic 2.2 M |  |  |  | Micrologic 1.3 M | [6 empty] | для поворотной рукоятки |  | Встроен.замок Ronis 1351B.500 |  |  |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z
| Micrologic 6.2 E-M |  |  |  | Micrologic 2.3 M | [6 empty] | Аксессуары для установки
| SDTAM Module |  |  |  | Micrologic 6.3 E-M | [6 empty] | Рамка IP30 для любого органа управления
Внешний трансформатор тока CT | [11 empty] | Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю
Клеммник питания 24 V DC (для Mr.5,6) | [11 empty] | Рамка IP30 для блока Vigi
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT c NSX | [11 empty] | Рамка IP40 для любого органа управления
Внешний источник питания |  | 24 V DC | [9 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi
|  | 24-30 V DC |  |  | 48-60 V DC | [6 empty] | Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра
|  | 100-125 V AC |  |  | 110-130 V AC | [6 empty] | Герметичный сильфон IP43 для рычага управления
|  | 200-240 V AC |  |  | 380-415 V AC | [6 empty] | Аксессуары для пломбирования
Модуль батареи | [11 empty] | Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку | [8 empty] | NSX100/250
Присоединения | [11 empty] | Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм
Разъемы для заднего присоединения |  | Короткие |  |  |  | Длинные | [5 empty] | Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя
Клеммы для NSX100/250 |  | Cu (1.5 - 95мм2) < 160 A | [9 empty] | Присоединение | 1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)
|  | Al (25 - 95мм2) <250A | [9 empty] | вспомогательных | 1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя)
|  | Al (120 - 185мм2) <250A | [9 empty] | устройств | 1 основание для 2х | [5 empty] | 1 основание для 3х
|  | Al 6 x (1.5 - 35мм2) <250A | [10 empty] | подвижных блоков | [5 empty] | подвижных блоков
|  | Al 2 x (50 - 120мм2) <250A | [10 empty] | Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
Клеммы для NSX400/630 |  | Al (35 - 300 мм2) | [9 empty] | Аксессуары цоколя | 2 длинные изолирован. контакт.пластины для задн. присоединения
|  | Al 2 x (35 - 240мм2) | [10 empty] | 2 шторки IP40 для цоколя
Угловые контактные пластины | [11 empty] | Аксессуары шасси | Тамбур двери |  |  |  |  | С рычагом управл. |  |  | с блокомVigi
Двойные угловые контактные пластины |  | NSX100/250 | [10 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
Контактные пластины |  |  | с углом 45° |  |  |  |  | "на ребро" |  |  |  |  | 2 контакта положения шасси ("вкач./выкач.")
Контактные |  | NSX100/250 (удлинительн.) | [7 empty] | (35-45 мм) |  | Передача данных
пластины с шагом |  | NSX400/630 (52.5 мм) | [7 empty] | (70 мм) |  |  | NSX Cord L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 1.3 m
Разъем для снятия наряжения с Al или Cu клемм | [12 empty] | NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 3 m
Cu кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 185 |  | BSCM
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | Коммуникационный мотор-редуктор 220-240V
AI кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  |  |  |  | 150 |  |  | 185 |  | Фронтальный дисплей FDM121
|  | NSX400/630 |  |  |  |  | 240 |  |  | 300 |  | Аксессуар для монтажа FDM
Клеммные заглушки |  | NSX100/250 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Интерфейс Modbus
|  | NSX400/630 |  | Короткие |  |  |  |  | Длинные |  |  | Разъем интерфейса Modbus
|  | Long for 52.5 mm spreaders | [9 empty] | Терминаторы линии ULP
Разделители полюсов | [8 empty] | Комплект 6 шт. |  |  | Кабель RJ45 (вилочная часть) |  |  |  | L = 0.3 m |  |  |  | L = 0.6 m
2 изолирующих экрана: |  | NSX100/250 | [9 empty] | (розеточная часть) |  |  |  | L = 1 m |  |  |  | L = 2 m
|  | NSX400/630 | [5 empty] | шаг 70 мм | [7 empty] | L = 3 m |  |  |  | L = 5 m
Тестирующее оборудование
Карманная батарея для Micrologic | [11 empty] | 1. Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем воспользоваться этим
Комплект для техобслуживания | [11 empty] | опросным листом.
Отдельный интерфейс USB для техобслуживания | [11 empty] | 2. Для того, чтобы получить выключатель с расцепителем Micrologic, оснащенный модулями SDx, SDTAM, BSCM,
Отдельный источник питания 110 - 240 В | [11 empty] | NSX cord,MTc обязательно отметьте необходимые опции и вышлите опросный лист в Центр Поддержки Клиентов
Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для техобслуживания | [11 empty] | Шнейдер Электрик.